| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, первая редакция) |

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод определения амфениколов и пенициллинов

высокоэффективной жидкостной хроматографией с

масс-спектрометрическим детектором

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №        от                            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК(ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименованиенационального органапо стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод определения амфениколов и пенициллинов

высокоэффективной жидкостной хроматографией с масс-спектрометрическим детектором

Meat and meat products.

Method for determination of amphenicols and penicillins

by high performance liquid chromatography with mass spectrometry detection

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясо убойных (продуктивных) животных, мясо птицы, субпродукты убойных (продуктивных) животных, субпродукты птицы, мясные и мясосодержащие продукты, и устанавливает метод определения содержания амфениколов (хлорамфеникол, флорфеникол, флорфеникол амин) и пенициллинов (бензилпенициллин, ампициллин, диклоксациллин, оксациллин, феноксиметилпенициллин, клоксациллин, амоксициллин) с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-МС/МС).

Диапазон измерений содержания амфениколов  и пенициллинов составляет от 1,0 до 1000,0 мкг/кг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019–79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 1)

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ ISO 3696–2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля 2)

ГОСТ 4025–95 Мясорубки бытовые. Технические условия

ГОСТ ИСО 5725–2–2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений 3)

ГОСТ ИСО 5725–6–2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 4)

1) В Российской Федерации  действует ГОСТ Р  12.1.019–2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501–2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».

3) В Российской Федерации  действует ГОСТ Р ИСО 5725-2–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений».

4) В Российской Федерации  действует ГОСТ Р ИСО 5725-6–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике».

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7269–2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести

ГОСТ 9792–73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 20469–95 Электромясорубки бытовые. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26272–98 Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные. Общие технические условия

ГОСТ 26678–85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия

ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования

ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31467–2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям

П р и м е ч а н и е  –  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 супернатант: Жидкость, располагающаяся над твердым слоем (осадком, седиментом) после центрифугирования пробы.

3.2 элюент: Подвижная фаза (растворитель или смесь растворителей).

3.3 аналит: Вещество, определяемое в пробе объекта аналитического контроля.

4 Сущность метода

Метод основан на экстракции амфениколов и пенициллинов ацетонитрилом,  последующей очистке твердофазной экстракцией (ТФЭ) и ВЭЖХ-МС/МС анализе.

Идентификацию амфениколов и пенициллинов осуществляют по абсолютному времени удерживания хроматографических пиков, регистрируемых в режиме мониторинга множественных реакций (MRM), а массовую долю определяют по площади хроматографических пиков анализируемых проб.

5 Требования безопасности

5.1 При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

5.2 Помещение, в котором проводятся измерения, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Работу необходимо проводить, соблюдая правила личной гигиены и противопожарной безопасности в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.1.004, и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

5.3 При работе с электроприборами необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.019.

6 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы и реактивы

Хроматограф жидкостной высокоэффективный, укомплектованный:

- трехквадрупольным масс-спектрометрическим детектором с источником ионизации распылением в электрическом поле (ESI) с диапазоном измерений массовых чисел до 2000 а. е. м.;

- градиентным насосом;

- хроматографической колонкой для ВЭЖХ длиной 50–150 мм и диаметром                   2,1–4,6 мм с обращенной фазой С18, размером частиц 1,8–5,0 мкм;

- блоком термостатирования колонок с поддержанием температуры 40 ºС с точностью  ± 0,1 ºС;

- записывающим устройством с компьютерным управлением и автоматической  программой обработки хроматографических данных в соответствии с комплектацией хроматографа.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIMLR 76-1 специального или высокого класса точности или весы лабораторные по нормативным документам государства, принявшего стандарт, поверенные в установленном порядке с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,01 мг.

Баня ультразвуковая лабораторная с регулятором времени.

Испаритель роторный по ГОСТ 28165.

Центрифуга лабораторная, c центробежным ускорением 4000 g.

Мясорубка бытовая по ГОСТ 4025 или электромясорубка бытовая по ГОСТ 20469.

Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 26678.

Часы электронно-механические по ГОСТ 26272.

Банки стеклянные вместимостью 250–500 см3 с крышкой.

Пипетки градуированные 1-2-1-1, 1-2-1-10 по ГОСТ 29227 или дозаторы автоматические с переменным объемом дозирования и относительной погрешностью дозирования не более ± 1 %.

Колба мерная 2-100-2, 2-500-2  по ГОСТ 1770.

Колба круглодонная К-1-50-29/32 ТХС по ГОСТ 25336.

Пробирки центрифужные из полипропилена вместимостью 15 см3.

Флаконы – виалы хроматографические из темного стекла вместимостью 2,0 см3.

Фильтр мембранный из политетрафторэтилена с диаметром пор 0,45 мкм.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696 первой степени очистки.

Кислота муравьиная, ос.ч.

Метанол, ос.ч.

Ацетонитрил, ос. ч.

Картриджи ТФЭ на основе обращенно-фазного сорбента С18 с размером диаметра частиц не более 60 мкм*.

Стандартные образцы амфениколов (хлорамфеникол, флорфеникол, флорфеникол амин) и пенициллинов (бензилпенициллин, ампициллин, диклоксациллин, оксациллин, феноксиметилпенициллин, клоксациллин, амоксициллин) с содержанием основного вещества не менее 99,0%

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также материалов и реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

7 Отбор и подготовка проб

7.1 Отбор проб проводят по ГОСТ 7269, ГОСТ 31467, ГОСТ 9792.

7.2 Пробу измельчают, дважды пропуская через мясорубку с диаметром отверстий решетки 2–4 мм, и тщательно перемешивают.

7.3 Подготовленную пробу помещают в стеклянную банку вместимостью                        250–500 см3 , закрывают крышкой и хранят при температуре (4 ± 2) ºС не более 2 сут.

Допускается хранить подготовленную пробу в замороженном состоянии при температуре не выше минус 18 ºС не более 7 сут.

8 Подготовка к измерению

8.1 Приготовление градуировочных растворов

Для определения амфениколов и пенициллинов готовят градуировочные растворы следующих массовых концентраций: 1000 нг/см3 (раствор 1), 500 нг/см3 (раствор 2), 100 нг/см3 (раствор 3),  10 нг/см3 (раствор 4), 1,0 нг/см3 (раствор 5).

Для приготовления градуировочных растворов сначала готовят основной раствор. Для этого взвешивают по 1,0 мг индивидуального стандартного образца

*Например патрон ТФЭ Agilent Bond С18 60 mg, 3 mL. Данная информация является рекомендуемой, приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможность использования другой аппаратуры с аналогичными свойствами.

амфениколов и пенициллинов, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем до метки метанолом.

Для приготовления раствора 1 в хроматографическую виалу переносят 0,1 см3 основного раствора и 0,9 см3 дистиллированной воды.

П р и м е ч а н и е  –  При расчете концентрации градуировочных растворов учитывают содержание основного вещества в реактиве.

Для приготовления раствора 2 в хроматографическую виалу переносят 0,5 см3 раствора 1 и 0,5 см3 дистиллированной воды.

Для приготовления раствора 3 в хроматографическую виалу переносят 0,1 см3 раствора 1 и 0,9 см3 дистиллированной воды.

Для приготовления раствора 4 в хроматографическую виалу переносят 0,1 см3  раствора 3 и 0,9 см3 дистиллированной воды.

Для приготовления раствора 5 в хроматографическую виалу переносят 0,1 см3  раствора 4 и 0,9 см3 дистиллированной воды.

Растворы готовят перед использованием.

8.2 Приготовление подвижной фазы хроматографической системы

Для проведения хроматографических измерений используют двухкомпонентную подвижную фазу:

- элюент А: 0,1 %-ный раствор муравьиной кислоты в дистиллированной воде.

В мерную колбу вместимостью 500 см3 приливают 450 см3  дистиллированной воды, добавляют 0,5 см3 муравьиной кислоты, доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают.

- элюент В: 0,1 %-ного раствора муравьиной кислоты в смеси ацетонитрила с метанолом (1:1).

В мерную колбу вместимостью 500 см3 приливают 250 см3 ацетонитрила и 250 см3  метанола, а затем добавляют 0,5 см3 муравьиной кислоты и перемешивают.

Перед проведением измерений элюенты дегазируют на ультразвуковой бане.

Растворы хранят в колбах с притертыми пробками в холодильнике при температуре (4 ± 2) ºС не более 1 мес.

8.3 Приготовление экстракта пробы

8.3.1 Экстракция амфениколов и пенициллинов

Пробу массой 2 г взвешивают с записью результата до второго десятичного знака, помещают в центрифужную пробирку вместимостью 15 см3, добавляют 10 см3  ацетонитрила и тщательно перемешивают. Экстракцию проводят на ультразвуковой бане при комнатной температуре в течение 15 мин. После этого пробу центрифугируют 5 мин c центробежным ускорением 4000 g. Полученный супернатант переносят в круглодонную колбу и упаривают на роторном испарителе досуха при температуре не выше 40 °С. К полученному остатку приливают 2 см3 дистиллированной воды, перемешивают и используют для ТФЭ.

8.3.2 Очистка пробы методом ТФЭ

Картриджи ТФЭ предварительно активируют, пропуская 3 см3 ацетонитрила, затем         3 см3 дистиллированной воды. Анализируемый раствор наносят на картридж со скоростью  1 см3/мин. Картридж промывают, пропуская 2 см3 дистиллированной воды, отбрасывая смывы. Аналиты элюируют 5 см3 ацетонитрила со скоростью 1 см3/мин и переносят в круглодонную колбу. Раствор упаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40 °С. К сухому остатку приливают 1 см3 дистиллированной воды. Ставят на 5 мин на ультразвуковую баню до полного растворения остатка. Раствор пропускают через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм в хроматографическую виалу вместимостью 2 см3 для ВЭЖХ-МС/МС анализа.

9 Проведение измерений

9.1 Условия хроматографических измерений

Условия проведения измерений методом ВЭЖХ-МС/МС подбираются в зависимости от вида применяемого жидкостного хроматографа, масс-спектрометрического детектора и хроматографической колонки.

В качестве примера могут быть приведены следующие условия определения амфениколов и пенициллинов, выполненные на системе ВЭЖХ-МС/МС с хроматографической колонкой C18, 4,6 x 50 мм, 1,8 мкм.

Разделение проводят в режиме градиентного элюирования (двухкомпонентная подвижная фаза);

объем вводимой пробы – 0,02 см3;

скорость потока подвижной фазы – 1,0 см3/мин;

температура термостата колонки - 40 ºС.

Параметры и условия ВЭЖХ представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  – Параметры и условия ВЭЖХ

| Время, мин | Соотношение компонентов подвижной фазы |  |
| --- | --- | --- |
|  | А, % | В, % |
| 0 | 98 | 2 |
| 1 | 98 | 2 |
| 5 | 60 | 40 |
| 6 | 20 | 80 |
| 9 | 10 | 90 |
| 9,5 | 98 | 2 |
| 14 | 98 | 2 |

9.2 Настройка масс-спектрометрического детектора

Для анализа подобраны следующие параметры масс-спектрометрического детектирования:

Температура источника – 100 ºС;

Температура газа десольвации –  320 ºС;

Скорость потока газа десольвации –  8 дм3/мин;

Давление иглы распылителя – 30 psi (2,07 Бар).

Условия регистрации аналитических сигналов в режиме MRM представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры воздействия на  ионы в режиме MRM и условия ионизации распылением в электрическом поле  (ESI) с регистрацией положительных(+) и отрицательных (-) ионов

| Аналит | Молекулярный ион, m/z | Дочерние ионы, m/z | Напряжение фрагментора (Frag), В | Энергия диссоциации (CE), В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорамфеникол | 321,0(-) | 152,0 257,0 | 92 | 13 5 |
| Хлорамфеникол | 323,0 (+) | 275,0 165,0 | 75 | 9 21 |
| Флорфеникол | 356,1 (-) | 119,1 185,1 | 110 | 10 6 |
| Флорфеникол амин | 248,1 (+) | 230,1 130,1 | 100 | 12 5 |
| Бензилпенициллин | 333,0(-) | 192,0 289,0 | 130 | 20 10 |
| Ампициллин | 350,1(+) | 192,1 106,1 | 100 | 14 7 |
| Диклоксациллин | 468,0(-) | 424,1 327,0 | 90 | 15 5 |
| Оксациллин | 400,1(-) | 259,0 356,1 | 110 | 12 7 |
| Феноксиметилпенициллин | 349,0(-) | 208,0 305,0 | 110 | 15 5 |
| Клоксациллин | 434,1(-) | 290,1 390,1 | 95 | 10 8 |
| Амоксициллин | 366,1(+) | 208,0 114,1 | 100 | 5 17 |

Условия детектирования оптимизируют в ручном режиме. Для этого используются градуировочные растворы индивидуальных веществ концентрации  1000, 500, 100, 10 и 1 нг/см3, приготовленных по 8.1. При этом, соотношение сигнал/шум (S/N) молекулярного иона должно быть не менее 1:10. Напряжение на фрагменторе оптимизируют с шагом 10 V  по максимальному отклику протонированного молекулярного иона.

Энергию диссоциации (CE) оптимизируют с шагом 5 V  по максимальному отклику характерного дочернего иона.

9.3 Градуировка ВЭЖХ-МС/МС системы

9.3.1 Градуировку ВЭЖХ-МС/МС системы проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

9.3.2 Для градуировки ВЭЖХ-МС/МС системы используют градуировочные растворы, приготовленные по 8.1 измерения градуировочных растворов проводят в условиях, выбранных в соответствии с 9.1 – 9.2. Для каждой концентрации градуировочных растворов проводят по три параллельных измерения.

Полученные хроматограммы обрабатывают с использованием компьютерной системы обработки данных хроматографа. Определяют абсолютное время удерживания амфениколов и пенициллинов. С использованием средств программного обеспечения строят градуировочную зависимость площади пика амфениколов и пенициллинов от концентрации аналитов в пробе.

Коэффициент линейной корреляции полученной градуировочной зависимости должен быть не менее 0,99. При невыполнении этого условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

Проведение градуировки обязательно при замене хроматографической колонки, а также при систематическом получении неудовлетворительных результатов контроля, выполняемого по разделу 12.

9.4 Контроль аналитической системы

Контроль выполняют с использованием приготовленных по 8.1 градуировочных растворов. Полученный результат измерений не должен отличаться от действительного значения концентрации определяемых веществ в градуировочном растворе более чем на 3 %, относительное стандартное отклонение времени удерживания аналитов – не более чем на 5 %. В случае невыполнения указанного критерия стабильности градуировочной характеристики проводят новую градуировку.

Контроль аналитической системы осуществляется при условиях, указанных в 9.1–9.2, перед началом проведения измерений, а также при смене хроматографической колонки, чистке блоков аналитического прибора и т.д.

9.5 Выполнение измерений

Для контроля фона прибора перед началом серии измерений в хроматограф вводят 20 мкл ацетонитрила.

В виалы вместимостью 2 см3 вносят приготовленный экстракт пробы и проводят измерения на системе ВЭЖХ-МС/МС при условиях, указанных в 9.1–9.2.

По площадям хроматографических пиков молекулярных йонов с использованием установленной градуировочной характеристики и программы обработки данных находят массовую концентрацию амфениколов и пенициллинов в анализируемой пробе.

Проводят два параллельных измерения анализируемой пробы и после каждого измерения вычисляют массовую долю для амфениколов и пенициллинов по формуле (1).

10 Обработка результатов

10.1 В соответствии с данными, полученными при измерении градуировочных растворов, создают таблицу пиков с использованием программного обеспечения хроматографа. Расчеты содержания амфениколов и пенициллинов, а также площади пиков выполняются системой обработки данных в автоматическом режиме. Вычисление площади пика проводят для молекулярного иона для каждого соединения (см. таблицу 2).

10.2 Содержание амфениколов и пенициллинов Х, мкг/кг, вычисляют по формуле

,					 (1)

где   Сст  –концентрация аналита в градуировочном растворе, нг/см3;

𝛴Sx – сумма площадей пиков двух дочерних ионов аналита в

анализируемой пробе, усл. ед.;

Vp – объем растворителя  после ТФЭ (см. 8.3.2), см3;

𝛴Sст – сумма площадей пиков двух дочерних ионов аналита в

градуировочном растворе, усл. ед.;

m – масса анализируемой пробы, г.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если удовлетворяются условия повторяемости (сходимости).

11 Метрологические характеристики

11.1 Метрологические характеристики метода при доверительной вероятности         P = 0,95 приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Наименование определяемого аналита | Показатели точности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы относительной погрешности, ±, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости R, % |
| Хлорамфеникол | 25 | 25 | 30 |
| Флорфеникол | 25 | 20 | 30 |
| Флорфеникол амин | 25 | 20 | 30 |
| Бензилпенициллин | 20 | 15 | 25 |
| Ампициллин | 20 | 15 | 25 |
| Диклоксациллин | 15 | 10 | 20 |
| Оксациллин | 20 | 15 | 25 |
| Феноксиметилпенициллин | 20 | 20 | 25 |
| Клоксациллин | 30 | 25 | 35 |
| Амоксициллин | 25 | 20 | 30 |

11.2 Расхождение между результатами двух параллельных измерений, выполненных одним оператором при измерении одной и той же пробы с использованием одних и тех же средств измерений и реактивов, не должно превышать предела повторяемости (сходимости) r, значения которого приведены в таблице 3.

|х1 – х2|  ≤ r,				                    	    (3)

где 	х1 и х2 – результаты двух параллельных измерений, мкг/кг;

r – предел повторяемости, мкг/кг.

11.3 Расхождение между результатами двух измерений, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости R, значения которого приведены в таблице 3.

|X1 – X2| ≤ R,							(4)

где 	X1 и X2 – результаты двух измерений, выполненных в разных лабораториях, мкг/кг;

R – предел воспроизводимости, мкг/кг.

11.4 Границы относительной погрешности результатов измерений (), находящиеся с доверительной вероятностью P = 0,95, при соблюдении условий настоящего стандарта, не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Контроль стабильности результатов измерений (повторяемости, промежуточной прецизионности и погрешности) проводят в соответствии с порядком, установленным в лаборатории, по ГОСТ ИСО 5725–6 (подраздел 6.2).

12.2 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (сходимости), осуществляют в соответствии с требованиями                     ГОСТ ИСО 5725–2. Расхождение между результатами измерений не должно превышать предела повторяемости (r). Значения r  приведены в таблице 3.

12.3 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, проводят с учетом требований ГОСТ ИСО 5725–2. Расхождение между результатами измерений, полученными двумя лабораториями, не должно превышать предела воспроизводимости (R). Значения R приведены в таблице 3.

____________________________________________________________________________

УДК  637.5.04.07:006.354					МКС 67.120.10

Ключевые слова: мясо, мясо птицы, субпродукты, мясные продукты, мясосодержащие продукты, амфениколы, пенициллины, антибиотики, высокоэффективная жидкостная хроматография, масс-спектрометрический детектор, метод, определение, содержание

____________________________________________________________________________