| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, первая редакция) |

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод определения L-(+)-глутаминовой кислоты

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20_____

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №        от                            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК(ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт в части спектрофотометрического метода определения L-(+)-глутаминовой кислоты разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 4134:1978 «Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)-глутаминовой кислоты»  («Meat and meat products. Method for determination of L-(+)-glytamic acid content», NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

В части спектрофотометрического метода определения L-(+)-глутаминовой кислоты стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78)

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод определения L-(+)-глутаминовой кислоты

Meat and meat products. Method for the determination of L-(+)-glutamic acid ____________________________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты, включая продукты из мяса птицы, субпродукты, комплексные пищевые добавки и ингредиенты, используемые в мясной промышленности, и устанавливает спектрофотометрический и хроматографический методы определения свободной, не связанной в белке глутаминовой кислоты

Диапазон измерений массовой доли глутаминовой кислоты составляет от 0,01 % до 0,14 % спектрофотометрическим методом и от 0,14 % до 95,0 %  хроматографическим методом.

П р и м е ч а н и е  –  Хроматографическим методом определяют сумму L- и D-изомеров глутаминовой кислоты для продукции, в которой возможно наличие D-изомера

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019–2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

ГОСТ 12.1.019–79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ OIML R 76–1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ ISO 3696–2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля 1)

ГОСТ 4025–95 Мясорубки бытовые. Технические условия

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

ГОСТ 4199-76 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ ИСО 5725–2–2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений 2)

ГОСТ ИСО 5725–6–2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование  значений точности на практике3)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501–2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений».

3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725–6–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике».

ГОСТ 6995–77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия

ГОСТ 7269–2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести

ГОСТ 9792–73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 20469–95 Электромясорубки бытовые. Технические условия

# ГОСТ  24363–80  Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26272–98 Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные. Общие технические требования

ГОСТ 26678–85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия

ГОСТ 29224–91 (ИСО 386-77) Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения

ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31467–2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям

ГОСТ 33319–2015 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги

П р и м е ч а н и е  –  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному   по   состоянию   на   1 января   текущего   года, и   по соответствующим   информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Требования безопасности

3.1 При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по     ГОСТ 12.1.007.

3.2 Помещение, в котором проводятся измерения, должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. Работу необходимо проводить,  соблюдая правила личной гигиены и противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

3.3 При работе с электроприборами соблюдают требования безопасности по ГОСТ 12.1.019.

4 Отбор и подготовка проб

4.1 Отбор проб проводят по ГОСТ 7269, ГОСТ 9792, ГОСТ 31467, а также в соответствии с нормативными и техническими документами на конкретные виды продуктов.

4.2 Пробы измельчают, дважды пропуская через мясорубку, и тщательно перемешивают. При этом температура пробы должна быть не более 25 ºС.

Подготовленную пробу хранят не более 24 ч в герметически закрытом контейнере таким образом, чтобы предотвратить порчу и изменение состава.

Допускается хранить подготовленную пробу в замороженном состоянии при температуре не выше минус 18 ºС не более 7 сут.

Комплексные пищевые добавки отбирают  равными порциями из верхнего, нижнего и среднего слоев потребительской тары.

5 Спектрофотометрический метод

5.1 Сущность метода

L-(+)-глутаминовую кислоту экстрагируют из пробы продукта, взятой на испытание, ледяным раствором хлорной кислоты. Смесь центрифугируют, фильтруют и доводят активную кислотность фильтра до требуемого значения. Проводят ферментативное преобразование L-(+)-глутамата в ɑ-кетоглутарат в ходе реакции с никотинамидаадениндинуклеотид (НАД) в присутствии глутаматдегидрогеназы (ГДГ):

ГДГ

L-(+)-глутамат + NAD+ + H2O          =          ɑ-кетоглутамат  +  NADH + NH3  + H+               (1)

Затем окисляют эквивалентное количество восстановленной формы НАДН хлоридом йодонитротетразолия (ИНТ) в присутствии липоаминдегидрогеназы (ЛАДГ)

ЛАДГ

NADH + иоднитротетразолия хлорид  + H+           =           NAD+   +  формазан                                       (2)

Содержание образующегося  формазана измеряют при длине волны 492 нм  и окончательно рассчитывают содержание L-(+)- глутаминовой кислоты.

5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование,

материалы и реактивы

Мясорубка механическая по ГОСТ 4025 или электрическая по ГОСТ 20469 с решеткой, диаметр отверстий которой не более 4 мм.

Гомогенизатор.

Центрифуга лабораторная с центрифужными пробирками вместимостью     50 см3 или 100 см3, обеспечивающей центрифугирование при 2000 g.

pH-метр с диапазоном измерений от 0 до 14 ед. рН с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более  ±0,02 ед. рН.

Термометр по ГОСТ 29224, с диапазоном измерения температуры от 0 ºС до 100 ºС и ценой деления 1 ºС.

Фильтр бумажный диаметром 15 см3.

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2  по ГОСТ 1770.

Колба коническая Кн-1-250-24/29 ТС по ГОСТ 25336.

Воронка В-56(75)-80 ХС по ГОСТ 25336.

Стакан В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336.

Пипетки градуированные 1-1(2)-1-0,5; 1-1(2)-1-1; 1-1(2)-1-5; 1-1(2)-1-25 по  ГОСТ 29227 или дозаторы автоматические с переменным объемом дозирования и допустимой систематической погрешностью дозирования ± (2-0,5) %.

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр со светофильтром, обеспечивающие измерение при длине волны 492 нм.

Кюветы фотометрические с толщиной поглощаемого свет слоя 10 мм.

Шпатели пластиковые или палочки стеклянные.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности или весы лабораторные по нормативным документам действующим на территории государства, принявшего стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более  ± 1,00 мг.

Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 26678.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696 первой степени очистки.

Вода бидистиллированная с электропроводимостью менее 10 мкСм.

П р и м е ч а н и е  –  Дистиллированная вода не должна содержать следы ионов металлов которые могут снижать активность ферментов. Деминерализованная вода не должна содержать микроорганизмы, которые могут вызывать специфическую ферментативную фоновую активность и отрицательно сказываться на результатах анализа.

Кислота хлорная, х.ч.

Калия гидроксид по ГОСТ  24363, х.ч.

Триэтаноламин гидрохлорид, х.ч.

Октилфенолдекаэтиленгликолевый эфир.

Калий двузамещенный фосфорнокислый по ГОСТ 2493, ч.д.а

Калий однозамещенный фосфорнокислый ГОСТ 4198, х.ч.

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД).

Иодонитротетразолия [2-(4-иодо-фенил)-3-(4-нитрофенил)-5-фенилтетразолия] хлорид, х.ч.

Глутаматдегидрогеназа удельная активность не менее 900 Е/см3

Диафораза (липоамиддегидрогеназа)

L-(+)-глутаминовая кислота с содержанием основного вещества не менее 99,0%

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками, а так же материалов и реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

5.3 Подготовка к измерению

5.3.1 Вода, используемая для приготовления растворов ферментов, должна быть деминерализованной или бидистиллированной, полученной в стеклянном дистилляторе.

Вода, используемая для приготовления растворов химических реактивов и подготовки проб, должна быть дистиллированной или деминерализованной.

5.3.2 Приготовление растворов

5.3.1.1 Приготовление  раствора хлорной кислоты молярной концентрации с(HClО4) = 1 моль/дм3

8,6 см3 хлорной кислоты (массовая доля 70 %, плотность  1,67 г/см3) помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 , доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.

П р и м е ч а н и е – При использовании хлорной кислоты меньшей массовой доли проводят пересчет объема кислоты, используемой для осаждения белков.

5.3.3 Приготовление  раствора гидроксида калия молярной концентрации с(KOH) = 2 моль/дм3

Растворяют 56,1 г гидроксида калия в воде в мерной колбе вместимостью 500 см3  перемешивая в 400 см3 воды, затем раствор охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора до метки и перемешивают.

5.3.4 Приготовление буферного раствора (рН 8,6)

5.3.4.1 Растворяют 1,86 г гидрохлорида триэтаноламина в воде, доводят рН до 8,6 раствором гидроксида калия, используя для измерений рН-метр. Затем добавляют 0,68 г октилфенолдекаэтиленгликолевого эфира (например, Тритон Х-100), доводят объем раствора до 100 см3 водой и перемешивают (раствор 1).

5.3.4.2 Растворяют 0,86 г двузамещенного фосфорнокислого калия (K2HPO4) и 0,007 г однозамещенного фосфорнокислого калия (KH2PO4) в воде, доводят объем раствора до 100 см3 и перемешивают (раствор 2).

5.3.4.3 Смешивают 20 см3 раствора 1 и 5 см3 раствора 2.

Раствор устойчив не менее 2 мес. при температуре 4 ºС.

5.3.5 Приготовление раствора никотинамидадениндинуклеотида (НАД)

5 мг НАД растворяют в 5,0 см3 воды в небольшой колбе со шлифом, колбу закрывают пробкой.

Раствор устойчив не менее 1 мес. при температуре 4 ºС в темноте.

5.3.6 Приготовление раствора иодонитротетразолия  [2-(4-иодо-фенил)-3-(4-нитрофенил)-5-фенилтетразолия] хлорида (ИНТ-хлорида)

Растворяют 30 мг ИНТ-хлорида в 50 см3 воды, колбу закрывают пробкой.

Раствор устойчив не менее 2 мес. при температуре 4 ºС в темноте.

5.3.7 Приготовление раствора диафоразы (липоамиддегидрогеназы) (ЛАДГ)

Растворяют 3 мг лиофильно высушенной диафоразы  в 1 см3 воды.

Раствор устойчив не менее 1 мес. при температуре 4 ºС.

5.3.8 Приготовление раствора глутаматдегидрогеназы (ГДГ)

Используют раствор глутаматдегидрогеназы концентрации 10 мг/см3, свободный от сульфата аммония, этилендиаминтетрауксусной кислоты и глутаминазы, поставляемый в готовом виде (например, в расфасовке по 1,0 см3).

Раствор устойчив не менее 12 мес. при температуре 4 ºС.

5.3.9 Приготовление стандартного раствора L-(+)-глутаминовой кислоты

Растворяют 50 мг L-(+)-глутаминовой кислоты в 25 см3 воды в мерной колбе вместимостью 50 см3. Устанавливают рН 7,0 раствором гидроокиси калия, после чего доводят объем до метки водой и перемешивают.

Раствор хранят при температуре 4 ºС. Непосредственно перед использованием раствор разводят водой в соотношении 1:49 (по объему).

5.3.10 Приготовление экстракта пробы

5.3.10.1 Взвешивают приблизительно 50 г исследуемой пробы с точностью до 0,01 г и переносят в гомогенизатор.  Пищевую добавку отбирают в количестве 10 г.

5.3.10.2 В гомогенизатор к пробе добавляют 100 см3 охлажденного льдом раствора хлорной кислоты, приготовленного по 5.3.1,  и смесь гомогенизируют.

5.3.10.3 Часть гомогенизата переносят в центрифужную пробирку и центрифугируют в течение 10 мин при 2000 g. Затем, осторожно отодвинув слой жира, отфильтровывают супернатант через гофрированный бумажный фильтр в коническую колбу вместимостью 250 см3. Первые 10 см3 фильтрата отбрасывают.

5.3.10.4 50 см3 профильтрованного раствора, который должен быть только слегка опалесцирующим, переносят в стакан вместимостью 100 см3 и с помощью рН-метра доводят рН до 10 раствором гидроксида калия.

5.3.10.5 Содержимое стакана количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят водой до метки и перемешивают.

5.3.10.6 Раствор охлаждают в ледяной бане в течение 10 мин и фильтруют через гофрированный бумажный фильтр, отбросив первые 10 см3 фильтрата.

5.3.10.7 25 см3 фильтрата переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят объем фильтрата до метки водой.

П р и м е ч а н и е – Объем фильтрата выбирают так, чтобы концентрация                            L-(+)-глутаминовой кислоты была приблизительно 0,030 г/дм3.

5.3.10 Приготовление экстракта пробы

5.3.10.1 Взвешивают приблизительно 50 г исследуемой пробы с точностью до 0,01 г и переносят в гомогенизатор.

5.3.10.2 В гомогенизатор к пробе добавляют 100 см3 охлажденного льдом раствора хлорной кислоты, приготовленного по 5.3.1,  и смесь гомогенизируют.

5.3.10.3 Часть гомогенизата переносят в центрифужную пробирку и центрифугируют в течение 10 мин при 2000 g. Затем, осторожно отодвинув слой жира, отфильтровывают супернатант через гофрированный бумажный фильтр в коническую колбу вместимостью 250 см3. Первые 10 см3 фильтрата отбрасывают.

5.3.10.4 50 см3 профильтрованного раствора, который должен быть только слегка опалесцирующим, переносят в стакан вместимостью 100 см3 и с помощью рН-метра доводят рН до 10 раствором гидроксида калия.

5.3.10.5 Содержимое стакана количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят водой до метки и перемешивают.

5.3.10.6 Раствор охлаждают в ледяной бане в течение 10 мин и фильтруют через гофрированный бумажный фильтр, отбросив первые 10 см3 фильтрата.

5.3.10.7 25 см3 фильтрата переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят объем фильтрата до метки водой.

П р и м е ч а н и е – Объем фильтрата выбирают так, чтобы концентрация                           L-(+)-глутаминовой кислоты была приблизительно 0,030 г/дм3.

5.4 Проведение измерений

5.4.1 Температуру буферного раствора по 5.3.4 и полученного фильтрата по 5.3.10.7 доводят до (20–25) ºС.

Для проведения ферментативной реакции берут две фотометрические кюветы, в каждую из которых пипеточным дозатором добавляют:

– 2,50 см3 буферного раствора;

– 0,20 см3 раствора НАД;

– 0,20 см3 раствора ИНТ;

– 0,05 см3 раствора диафоразы.

Затем в одну из кювет вносят 0,50 см3 экстракта по 5.3.10.7, получая исследуемый раствор, а во вторую – 0,50 см3 воды, получая контрольный раствор.

Растворы в кюветах перемешивают пластиковыми шпателями или стеклянными палочками и измеряют оптическую плотность относительно воды при длине волны 492 нм: А1 – оптическая плотность исследуемого раствора, А1к – оптическая плотность контрольного  раствора.

Температура растворов должна быть от 20 ºС до 25 ºС.

5.4.2 В каждую кювету вносят по 0,05 см3 раствора ГДГ и тщательно смешивают с содержимым, используя шпатель или стеклянную палочку.

Растворы выдерживают 15 мин. Затем измеряют оптические плотности при длине волны 492 нм, повторяя измерения через каждые 2 мин до достижения постоянных значений.

Строят графики зависимости оптических плотностей растворов от времени и экстраполируют их на момент внесения фермента ГДГ. Пример построения графика зависимости оптической плотности раствора от времени приведен в приложении А.

Получают экстраполированные значения оптических плотностей исследуемого (А2) и контрольного (А2к) растворов.

5.4.3 Определяют микромолярный коэффициент оптической плотности формазана, повторяя операции по 5.4.1 и 5.4.2, но заменяя 0,5 см3 экстракта в первой фотометрической кювете на 0,5 см3 стандартного раствора                          L-(+)-глутаминовой кислоты.

Получают следующие значения оптических плотностей:

- А’1 – стандартного раствора L-(+)-глутаминовой кислоты;

- А’1к –контрольного  раствора;

- А’2 – стандартного раствора L-(+)-глутаминовой кислоты;

- А’2к – контрольного  раствора/

5.4.4 Выполняют два параллельных определения.

5.5 Обработка результатов

5.5.1 Массовую долю L-(+)-глутаминовой кислоты в пробе  Х, %, вычисляют по формуле

3,5 ∙ 147,1	     25       100   (100 + M ∙ m / 100)    100

Х = ∆А ∙ -------------------- ∙ --------- ∙ ------ ∙ -------------------------- ∙ ------- =

К ∙ 0,5 ∙∙1000      1000	    V		50		    m

∆А

= 51,485 ∙ ------------- ∙ (100 + M ∙ m / 100), 					                   (1)

К ∙ V ∙ m

где 	∆А = (А2 – А1) – (А2к – А1к);

147,1 – молярная масса L-(+)-глутаминовой кислоты;

М – массовая доля влаги в пробе, определенная по ГОСТ 33319;

m – масса пробы, г;

V – объем фильтрата, взятый на определение, см3;

К –микромолярный коэффициент оптической плотности формазана при длине волны 492 нм, см2/мкмоль, рассчитанный по формуле

3,5        50

К = ∆А’ ∙ -------- ∙ -------- ∙ 147,1 – 51,485 ∙ ∆А’ , 					         (2)

0,5      1000

где 	∆А’ = (А’2 – А’1) – (А’2к – А’1к).

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, округленное до второго десятичного знака.

6  Хроматографический метод

6.1 Сущность метода

Метод основан на экстракции свободной L-(+)-глутаминовой кислоты из пробы и последующем анализе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с предколоночной дериватизацией.

Количественное определение осуществляют по площади пика                          L-(+)-глутаминовой кислоты относительно градуировочной зависимости, полученной при использовании градуировочных растворов аминокислоты в аналогичных условиях.

6.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование,

материалы и реактивы

Анализатор жидкостной для ВЭЖХ, укомплектованный:

-     устройством для автоматического введения анализируемой пробы;

- внутренним термостатированным реактором для проведения дериватизирующей  реакции аминокислот;

- внутренним двухканальным проточным спектрофотометрическим детектором на длину волны  338 нм;

-    внутренним автоматическим устройством для введения растворенного образца с делением потоков и ловушкой пузырьков;

-     набивной хроматографической колонкой С18 PA, 3,5 µm 4,6х150 mm;

- записывающим устройством с компьютерным управлением и автоматической программой обработки хроматографических данных в соответствии с комплектацией жидкостного хроматографа.

Мясорубка механическая по ГОСТ 4025 или электрическая по ГОСТ 20469 с решеткой, диаметр отверстий которой не более 4 мм.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIMLR 76-1 специального или высокого класса точности или весы лабораторные по нормативным документам государства, принявшего стандарт, поверенные в установленном порядке с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±1,00 мг.

Баня водяная лабораторная с подогревом для поддержания температуры от 20 ºС до    60 ºС.

Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 26678.

Часы электронно-механические по ГОСТ 26272.

pH-метр с диапазоном измерений от 0 до 14 ед. рН с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более  ±0,02 ед. рН.

Термометр жидкостной стеклянный по ГОСТ 29224, с диапазоном измерения температуры от 0 ºС до 100 ºС и ценой деления 1 ºС.

Банки стеклянные вместимостью 250–500 см3.

Пипетки градуированные 1-1-1-1 или 1-2-1-1; 1-1-1-2 или 1-2-1-2; 1-1-1-5 или           1-2-1-5; 1-1-1-10 или 1-2-1-10 по  ГОСТ 29227 или дозаторы автоматические с переменным объемом дозирования и относительной погрешностью дозирования не более ±1 %.

Колба мерная 2-100-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770.

Колба коническая Кн-1-250-24/29 ТС по ГОСТ 25336.

Центрифуга лабораторная с центрифужными пробирками вместимостью     50 см3 или 100 см3, обеспечивающей центрифугирование при 2000 g.

Цилиндры 1-25, 1-100, 1-500 по ГОСТ 1770.

Стакан В-1-600 ТХС по ГОСТ 25336.

Воронка В-56(75)-80 ХС по ГОСТ 25336.

Пробирки центрифужные с крышкой типа «Эппендорф» вместимостью 50 см3 или 100 см3.

Фильтр мембранный из политетрафторэтилена с диаметром пор 0,45 мкм.

Флаконы – виалы хроматографические из стекла вместимость 1 – 2 см3.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696 первой степени очистки.

Вода бидистиллированная с электропроводимостю менее 10 мкСм или вода дистиллированная для ВЭЖХ.

Натрия азид, х.ч.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.

о-Фталевый  альдегид, х.ч.

Ацетонитрил для ВЭЖХ, содержание основного вещества не менее 99,9%.

Натрия гидрофосфат, содержание основного вещества не менее 99,0%.

Натрий тетраборнокислый, по ГОСТ 4199, х.ч.

Метанол-яд, содержание основного вещества не менее 99,9%

Трихлоруксусная кислота, х.ч.

Стандартный образец глутаминовой кислоты с содержанием основного вещества не менее 99,0 %, или стандартный раствор* глутаминовой кислоты в смеси аминокислот молярной концентрации  2,5 мкмоль/см3.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками, вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.3 Подготовка к измерению

6.3.1 Приготовление растворов

6.3.1.1 Приготовление воды для хроматографического анализа

Используют дистиллированную воду для ВЭЖХ или применяют бидистиллированную воду с электропроводимостью менее 10 мкСм, которую подвергают дополнительной фильтрации через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Воду хранят в герметично укупоренном сосуде при  комнатной температуре  не более 24 ч.

6.3.1.2 Приготовление раствора для растворения проб  (буферный   раствор), рН 2,2

В стакан вместимостью 600 см3 вносят 500 см3 дистиллированной воды, осторожно под тягой добавляют по каплям концентрированную соляную кислоту (50–150 мм3) до установления рН раствора равным 2,2.

Раствор хранят в герметично укупоренном сосуде при  комнатной температуре  не более 6 мес.

6.3.1.3 Приготовление 20 %-ного раствора трихлоруксусной кислоты

20,0 г трихлоруксусной кислоты смешивают с 80 см3 дистиллированной воды.

Раствор хранят в герметично укупоренном сосуде при  комнатной температуре  не более 6 мес.

6.3.1.4 Приготовление промывочного элюента А для хроматографа.

Смешивают в автоматическом режиме или вручную в отдельной емкости ацетонитрил,  метанол и воду в соотношении 45:45:10.

6.3.1.5 Приготовление элюента Б

В отдельной емкости (стакане) в 600 см3 дистиллированной воды для ВЭЖХ растворяют 1,42 г гидрофосфата натрия (Na2HPO4) и 2,02 г тетрабората натрия (Na2B4O7), устанавливают рН раствора 8,2 , медленно добавляя по каплям соляную кислоту, и вносят 100 мг азида натрия (в качестве консерванта).  Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят объем раствора до метки водой, перемешивают и фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Раствор хранят в герметично укупоренном сосуде при комнатной температуре не более 1 мес.

6.3.1.6 Приготовление градуировочного раствора L-(+)-глутаминовой кислоты

Применяют готовый раствор, содержащий 2,5 мкмоль/см3 аминокислоты в    1 см3 раствора или готовят градуировочный раствор. Для этого в мерную колбу вместимостью 1000 см3  вносят 0,37 г L-(+)-глутаминовой кислоты, 600 см3 раствора для растворения проб (рН 2,2), перемешивают и доводят объем до метки этим же раствором. Полученный раствор фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Перед применением раствор дегазируют на водяной лабораторной бане с подогревом в течение 10 мин.

Раствор хранят в герметично укупоренном сосуде в холодильнике при температуре 4 ºС  не более 2 мес.

П р и м е ч а н и е  –  Для хроматографической идентификации  целесообразно использовать стандартные растворы различной концентрации. Величина концентрации для оптимального сигнала регистрации на экране устанавливается экспериментально для конкретного типа хроматографа. Хорошая идентификация пиков на фотометрическом детекторе анализатора наблюдается при получении выходного сигнала более 50 мВ  с интенсивностью до 1000 мВ.

6.3.2  Приготовление раствора пробы

Отбор и измельчение проб проводят в соответствии с разделом 4. После измельчения отбирают   5 г пробы (1 г пробы для пищевых добавок) в центрифужные пробирки и добавляют 100 см3 буферного раствора рН 2,2 и 4 см3 20 %-ного раствора трихлоруксусной кислоты. Смесь тщательно перемешивают и выдерживают в течение 2 ч при комнатной температуре. Затем экстракт центрифугируют  в течение 5 мин при 5000 об/мин и фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. После этого фильтрат переносят в виалу и проводят дериватизацию по 6.3.3.

6.3.3 Дериватизация ортофталевым альдегидом

6.3.2.1 В ручном режиме дериватизацию проводят, последовательно смешивая 50 мм3 ортофталевый альдегид и 10 мм3 раствора пробы в виале. Объем введения пробы в хроматограф 10 мм3.

6.3.2.2 В автоматическом режиме при помощи устройства введения проб в хроматограф вводят: 10 мм3 ортофталевый альдегид и 2 мм3 пробы. Объем закола составляет 12 мм3.

6.3.3.3 Для градуировки системы проводят дериватизацию градуировочного раствора L-(+)-глутаминовой кислоты, используя вместо раствора пробы градуировочный раствор.

6.4 Проведение измерений

6.4.1 Хроматографические условия измерений

В соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа проводят его включение и задают программируемый метод анализа.

6.4.2 Условия измерений с фотометрическим детектором

Для хроматографа с фотометрическим детектором и набивной колонкой выставляют параметры: канал детектора с длиной волны λ=338 нм, температура колонки в термостате 40 oC, рабочее давление 1,6 МПа, поток элюента 1 см3/мин, время анализа 25 мин. Подача элюента осуществляется по капиллярным шлангам высокого давления с внутренним диаметром 0,2 мм, ввод 10–15 мм3 раствора пробы.

В хроматографе реализуется следующая программа подачи элюентов, которую уточняют под конкретный тип прибора. Используют элюент А и элюент Б с программируемым  градиентом (таблица 1). Скорость потока  1,5 см3/мин.

Таблица 1

| Время, мин | 0 | 0,5 | 5,0 | 5,1 | 7,0 | 7,6 | 10 | 10–25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элюент А, % | 2 | 2 | 57 | 100 | 100 | 2 | 2 (Завершение) | 100 (Промывка) |
| Элюент Б, % | 98 | 98 | 43 | 0 | 0 | 98 | 98 (Завершение) | 0 (Промывка) |

После окончания измерений L-(+)-глутаминовой кислоты колонка промывается элюентом А в течение 15–20 мин со скоростью потока 0,5  см3/мин.

6.4.3 Градуировка системы

Градуировочный раствор, приготовленный, по 6.3.1.6 и 6.3.3.3 с использованием вместо раствора пробы градуировочного раствора, подвергают анализу в условиях по 6.4.1–6.4.2. Анализируют по три параллельные пробы. Полученные хроматограммы обрабатывают с использованием компьютерной системы обработки данных. Определяют абсолютное время удерживания пика глутаминовой кислоты (приложение Б) с отклонением ±0,2 мин. С использованием средств программного обеспечения строят градуировочную зависимость площади пика определяемого вещества от концентрации аминокислоты в пробе.

Коэффициент линейной корреляции полученной градуировочной зависимости должен быть не менее 0,99. При невыполнении этого условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. В случае необходимости готовят новые градуировочные растворы.

Проведение градуировки обязательно при замене хроматографической колонки, а также при систематическом получении неудовлетворительных результатов контроля, выполняемого в соответствии с разделом 8.

6.4.4 Контроль аналитической системы

Контроль выполняют с использованием приготовленных по 6.4.1.6 и 6.4.2 градуировочных растворов. Полученный результат определения не должен отличаться от действительного значения концентрации определяемых веществ в градуировочном растворе более чем на 3 %, относительное стандартное отклонение времени удерживания аналитов не более чем на 5 %. В случае невыполнения указанного критерия стабильности градуировочной характеристики, проводят новую градуировку.

Контроль аналитической системы осуществляется при условиях, указанных в 6.4.1–6.4.2  перед началом проведения измерений, а также при смене хроматографической колонки, чистке блоков аналитического прибора и т.д.

6.4.5 Выполнение измерений

В хроматографические виалы вместимостью 2 см3 вносят 0,5 см3 подготовленной по 6.3.2, 6.3.1.6  пробы  и дважды проводят определение  при условиях, указанных в 6.4.1–6.4.2.

Виалы с определяемой пробой устанавливают в штатив автоматического термостатированного инжектора. Ввод пробы осуществляется в соответствии с программой. Анализ происходит автоматически.

Определение L-(+)-глутаминовой кислоты (в анализе выявляется наличие примесей других аминокислот) осуществляют по абсолютному времени удерживания и относительной интенсивности пика.

На рисунке Б.1 (приложение Б) приведена хроматограмма с концентрацией аминокислоты 2 мкмоль/см3.

По значению площади хроматографического пика с использованием установленной градуировочной характеристики и программы обработки данных находят массовую концентрацию L-(+)-глутаминовой кислоты в анализируемом растворе.

Вычисление массовой доли аминокислоты в анализируемой пробе проводят для каждого из двух параллельных определений.

6.5 Обработка результатов

6.5.1 Расчеты содержания аминокислоты и площади пика выполняются системой обработки данных в автоматическом режиме.

6.5.2 Массовую долю L-(+)-глутаминовой кислоты Х, %, вычисляют по формуле

,                                                  (3)

где Сст – массовая концентрация L-(+)-глутаминовой кислоты в градуировочном растворе, мкг/см3;

Sx – площадь пика L-(+)-глутаминовой кислоты в анализируемой пробе, усл.ед.;

Sст – площадь пика L-(+)-глутаминовой кислоты в градуировочном растворе, усл.ед.;

Vp – объём раствора для растворения аналита после пробоподготовки, см3;

m – масса пробы, г.

100 – коэффициент пересчета в проценты.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, округленное до второго десятичного знака.

7 Метрологические характеристики

7.1 Метрологические характеристики метода при доверительной вероятности Р = 0,95 приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наимено-вание показателя | Метод | Диапазон измерений массовой доли глутаминовой кислоты,% | Границы относительной погрешности, (,% | Предел Повторяемости, r, мг/кг | Предел воспроизводимости, R, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля L-(+)-глутаминовой кислоты | Спектрофо-тометрический | от 0,01 до 0,14 включ | 20 | 0,25 хср | 0,35 Хср |
|  | Хромато-графический | от 0,14 до 10 включ. | 15 | 0,20 хср | 0,30 Хср |
|  |  | от 10 до 50 включ. | 10 | 0,15 хср | 0,20 Хср |
|  |  | от 50 до 95 включ. | 5 | 0,10 хср | 0,15 Хср |
| хср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений Хср – среднеарифметическое результатов двух определений, выполненных в разных лабораториях. |

7.2 Расхождение между результатами двух параллельных определений, выполненных одним оператором при анализе одной и той же пробы с использованием одних и тех же средств измерений и реактивов, не должно превышать предела повторяемости (сходимости), r, значения которого приведены в таблице 2.

Результат анализа при доверительной вероятности Р = 0,95 представляют в виде                                                 (х1 – х2)  ≤ r , 						               (4)

где  х1  и  х2  –  результаты параллельных измерений, %;

r – предел повторяемости, %

7.3 Расхождение между результатами двух определений, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости, R, значения которого приведены в таблице 2.

Результат анализа при доверительной вероятности Р = 0,95 представляют в виде

(Х1– Х2)  ≤ R ,  						(5)

где  х1 и  х2 – результаты двух определений, выполненных в разных лабораториях, мг/кг (%);

R – предел воспроизводимости, %

7.4 Границы относительной погрешности ((), находящиеся с доверительной вероятностью P=0,95, при соблюдении условий настоящего стандарта, не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.

8 Контроль точности результатов измерений

8.1 Процедуру контроля стабильности результатов определений (повторяемости, промежуточной прецизионности и погрешности) проводят в соответствии с порядком, установленным в лаборатории, по ГОСТ ИСО 5725-6.

8.2 Проверку приемлемости результатов определений, полученных в условиях повторяемости (сходимости), осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-2. Расхождение между результатами определений не должно превышать предела повторяемости (r). Значения r приведены в  таблице 2.

8.3 Проверку приемлемости результатов определений, полученных в условиях воспроизводимости, проводят с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-2. Расхождение между результатами определений, полученными двумя лабораториями, не должно превышать предела воспроизводимости (R). Значения R приведены в таблице 2.

Приложение А

(справочное)

А.1 Пример построения графика зависимости оптической плотности раствора от времени приведен на рисунке А.1

Рисунок А.1

Приложение Б

(справочное)

Б.1 Хроматограмма аминокислот с концентрацией 2 мкмоль/см3 приведена на

рисунке Б.1.

Рисунок Б.1 –  Хроматограмма аминокислот с концентрацией 2 мкмоль/см3,

2,45 мин – пик L-(+)-глутаминовой кислоты

____________________________________________________________________________

УДК 547:466					МКС 67.120.10

Ключевые слова: мясо, мясные продукты, мясосодержащие продукты, глутаминовая кислота, определение, спектрофотометрический метод, хроматографический метод

____________________________________________________________________________